## Ordningsregler boende

## Ordningsregler

- Dörrar mellan trapphus och korridorer skall hållas stängda. Undantag är när dörrarna är uppställda med rökdetektorstyrda elektronmagneter.

- Rökning och alkoholförtäring är förbjuden i hela byggnaden. Det råder även förbud mot LEVANDE LJUS och andra former av öppen låga i lokalerna.

- Bänkar, bord och stolar får inte placeras så att de hindrar utrymningsvägar och brandredskap.

- Bänkar, bord och stolar får inte placeras i korridorer eller trapphus. Uppställning skall ske i outnyttjade låsbara utrymmen. I korridorer får inget brännbart material förvaras som madrasser, bagage eller liknande.

- Matlagning, kaffekokning och liknande är förbjudet i hela byggnaden utom i därför avsedda platser.

- Sopsäckar och annat brännbart material eller belamrade material placeras på därför avsedda platser.

- Tvättlinor eller liknande får inte hängas upp i salar och korridorer.

- Uppställning av container, husvagnar eller dylikt får inte ske närmare byggnad än 6 meter. Uppställning får inte heller utgöra hinder för brand- och ambulansfordon.

- Arrangören har ansvar att vaken vakt finns på plats.

- Det ska det vara tyst i lokalerna from kl 23:00.

## Vid utrymning/brandlarm

- För det fall utrymningslarm/brandlarm löser ut och larmsignal ljuder skall utrymning ske till återsamlingsplatsen (enligt utrymningsplan).

- Ring 112 och meddela vad som hänt, var det brinner och vem som ringer.

- Släck om det är möjligt.

- När utrymningen är genomförd skall ansvarig ledare räkna att samtliga är närvarande, enligt upprättad förteckning.

- Förläggningschef/vaken vakt möter om möjligt räddningstjänsten då det kommer till platsen och ge relevant information om vad som hänt och framför allt om några saknas.

## Exempel på godtagbar utplacering av sovplatser

Förslaget är att sängplatserna placeras ut så att utrymningsvägarna tillgodoses och därefter bestäms personantalet.

Minst 2 m

Korridor med två skilda utrymningsvägar, t.ex. två dörrar direkt ut eller två trapphus