Förteckning brandskyddsutrustning Vårlyckan 2024

Förteckning brandskyddsutrustning Roslagsbro IF Vårlyckan, Roslagsbrovägen 189 Norrtälje

1. Larmcentral/brandlarm klubbhuset/kiosk/café, placering till vänster om entrédörren
2. Information/instruktionshäfte brandskydd Vårlyckan Roslagsbro IF klubbhus/kiosk/café, placering till vänster om larmcentralen vid entrédörren
3. Brandsläckare klubbhus/kiosk/café, placering till vänster om larmcentralen vid entrédörren
4. Brandsläckare kök, placering på väggen till vänster om dörrpost mot hall till sovsalar 4, 5, 6
5. Brandfilt kök, placering på väggen till vänster om dörrpost mot hall till sovsalar 4, 5, 6
6. Brandsläckare klubbrum, placering på väggen vid tv/tv-bänk till vänster om dörrposten mot kiosk/café
7. Brandfilt klubbrum, placering på väggen vid tv/tv-bänk till vänster om dörrposten mot kiosk/café
8. Brandsläckare sovsal 1, placering till vänster om dörren
9. Brandsläckare hall vid sovsal 2A och 2B, placering till höger om dörr mot den större hallen utanför sovsalarna
10. Brandsläckare sovsal 3, placering till höger om dörren
11. Brandsläckare hall till inomhushall, placering till vänster på vägg utanför inomhushall
12. Brandsläckare källarplan, placering entréhall på vägg till vänster om förråd

